ВНИМАНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ !!!!!

ПАМЯТКА

При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за не соблюдения правил пользования системами печного отопления и нарушения правил эксплуатации электроприборов.

Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем несколько простых правил:

- Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

- Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

- У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см.

- В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

- Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

- Нельзя подсушивать дрова на печи, вешать на ней для просушки белье.

- Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При  эксплуатации печного отопления запрещается применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо, и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- Не используйте электропровода и кабели с поврежденной изоляцией,

- Не пользуйтесь поврежденными розетками.

- Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.